## site-info
Project start on | 2023-06-20 20:14
Latitude (°) | 50.8282
Longitude (°) | 12.9209
Tilt/Inclination of PV panels (°) | 5.26
Azimuth/Orientation of PV panels (°) | 11.4
Area (m^2) | 21.34
Panel model model | Jinko Solar - Tiger Neo 78HC-BDV
Panel model efficiency (%) | 22.36
Total generated energy (kWh) | 11.3597

## hourly-profiles
datetime | air-temperature (°C) | global irradiance on the inclined plane (W/m2) | energy (Wh)
2023-06-14 | 11.97 | 0 | 0
2023-06-14 01:00 | 11.15 | 0 | 0
2023-06-14 02:00 | 10.67 | 0 | 0
2023-06-14 03:00 | 10.07 | 0 | 0
2023-06-14 04:00 | 9.1 | 0 | 0
2023-06-14 05:00 | 8.35 | 0 | 0
2023-06-14 06:00 | 8.85 | 23.18 | 110.61
2023-06-14 07:00 | 11.11 | 32.7 | 156.03
2023-06-14 08:00 | 12.21 | 40.71 | 194.26
2023-06-14 09:00 | 14.94 | 46.76 | 223.11
2023-06-14 10:00 | 16.65 | 51.63 | 246.35
2023-06-14 11:00 | 17.96 | 54.06 | 257.93
2023-06-14 12:00 | 18.83 | 53.43 | 254.94
2023-06-14 13:00 | 19.27 | 51.39 | 245.22
2023-06-14 14:00 | 19.6 | 46.34 | 221.13
2023-06-14 15:00 | 19.67 | 38.82 | 185.21
2023-06-14 16:00 | 19.52 | 29.56 | 141.04
2023-06-14 17:00 | 19.91 | 19.91 | 95.02
2023-06-14 18:00 | 19.65 | 10.56 | 50.41
2023-06-14 19:00 | 19.1 | 0 | 0
2023-06-14 20:00 | 18.57 | 0 | 0
2023-06-14 21:00 | 17.04 | 0 | 0
2023-06-14 22:00 | 14.47 | 0 | 0
2023-06-14 23:00 | 13.1 | 0 | 0
2023-06-15 | 12.27 | 0 | 0
2023-06-15 01:00 | 10.52 | 0 | 0
2023-06-15 02:00 | 10.53 | 0 | 0
2023-06-15 03:00 | 10.31 | 0 | 0
2023-06-15 04:00 | 10.84 | 0 | 0
2023-06-15 05:00 | 10.95 | 0 | 0
2023-06-15 06:00 | 10.67 | 22.8 | 108.8
2023-06-15 07:00 | 11.76 | 32.35 | 154.35
2023-06-15 08:00 | 13.74 | 40.34 | 192.49
2023-06-15 09:00 | 15.53 | 46.53 | 222.04
2023-06-15 10:00 | 17.11 | 50.76 | 242.2
2023-06-15 11:00 | 19.18 | 52.39 | 250
2023-06-15 12:00 | 21.21 | 51.6 | 246.19
2023-06-15 13:00 | 20.17 | 49.49 | 236.13
2023-06-15 14:00 | 19.81 | 44.12 | 210.52
2023-06-15 15:00 | 22.05 | 37.58 | 179.3
2023-06-15 16:00 | 19.76 | 29.32 | 139.92
2023-06-15 17:00 | 21.29 | 19.82 | 94.56
2023-06-15 18:00 | 22.19 | 10.06 | 48.01
2023-06-15 19:00 | 23.29 | 0 | 0
2023-06-15 20:00 | 19.54 | 0 | 0
2023-06-15 21:00 | 19.29 | 0 | 0
2023-06-15 22:00 | 16.29 | 0 | 0
2023-06-15 23:00 | 14.52 | 0 | 0
2023-06-16 | 13.89 | 0 | 0
2023-06-16 01:00 | 13.24 | 0 | 0
2023-06-16 02:00 | 12.68 | 0 | 0
2023-06-16 03:00 | 12.3 | 0 | 0
2023-06-16 04:00 | 11.66 | 0 | 0
2023-06-16 05:00 | 11.52 | 0 | 0
2023-06-16 06:00 | 12.23 | 22.46 | 107.15
2023-06-16 07:00 | 13.19 | 31.74 | 151.47
2023-06-16 08:00 | 14.97 | 39.73 | 189.56
2023-06-16 09:00 | 16.14 | 46.04 | 219.69
2023-06-16 10:00 | 17.56 | 50.16 | 239.35
2023-06-16 11:00 | 16.75 | 52.59 | 250.95
2023-06-16 12:00 | 16.75 | 52.24 | 249.27
2023-06-16 13:00 | 15.47 | 49.78 | 237.55
2023-06-16 14:00 | 15.26 | 44.46 | 212.14
2023-06-16 15:00 | 15.49 | 37.71 | 179.96
2023-06-16 16:00 | 16.28 | 28.32 | 135.14
2023-06-16 17:00 | 16.53 | 19.48 | 92.95
2023-06-16 18:00 | 16.77 | 10.49 | 50.03
2023-06-16 19:00 | 15.71 | 0 | 0
2023-06-16 20:00 | 16.58 | 0 | 0
2023-06-16 21:00 | 15.53 | 0 | 0
2023-06-16 22:00 | 14.74 | 0 | 0
2023-06-16 23:00 | 14.11 | 0 | 0
2023-06-19 | 15.55 | 0 | 0
2023-06-19 01:00 | 15.97 | 0 | 0
2023-06-19 02:00 | 15.68 | 0 | 0
2023-06-19 03:00 | 15.67 | 0 | 0
2023-06-19 04:00 | 15.31 | 0 | 0
2023-06-19 05:00 | 15.64 | 0 | 0
2023-06-19 06:00 | 15.45 | 21.64 | 103.26
2023-06-19 07:00 | 18.11 | 30.88 | 147.35
2023-06-19 08:00 | 18.79 | 38.92 | 185.71
2023-06-19 09:00 | 20.87 | 44.7 | 213.3
2023-06-19 10:00 | 21.35 | 48.72 | 232.47
2023-06-19 11:00 | 23.31 | 50.63 | 241.58
2023-06-19 12:00 | 24.75 | 50.68 | 241.81
2023-06-19 13:00 | 27.33 | 48.16 | 229.79
2023-06-19 14:00 | 28.15 | 42.33 | 201.97
2023-06-19 15:00 | 27.92 | 35.91 | 171.37
2023-06-19 16:00 | 28.68 | 27.58 | 131.62
2023-06-19 17:00 | 29.31 | 18.98 | 90.58
2023-06-19 18:00 | 28.64 | 9.9 | 47.22
2023-06-19 19:00 | 27.55 | 0 | 0
2023-06-19 20:00 | 24.22 | 0 | 0
2023-06-19 21:00 | 21.51 | 0 | 0
2023-06-19 22:00 | 21.01 | 0 | 0
2023-06-19 23:00 | 19.99 | 0 | 0
2023-06-20 | 18.75 | 0 | 0
2023-06-20 01:00 | 17.68 | 0 | 0
2023-06-20 02:00 | 17.99 | 0 | 0
2023-06-20 03:00 | 18.11 | 0 | 0
2023-06-20 04:00 | 17.83 | 0 | 0
2023-06-20 05:00 | 16.41 | 0 | 0
2023-06-20 06:00 | 17.08 | 21 | 100.22
2023-06-20 07:00 | 19.02 | 29.5 | 140.74
2023-06-20 08:00 | 21.27 | 36.65 | 174.9
2023-06-20 09:00 | 21.96 | 41.74 | 199.18
2023-06-20 10:00 | 21.71 | 46.23 | 220.57
2023-06-20 11:00 | 22.31 | 48.2 | 229.97
2023-06-20 12:00 | 23.17 | 47.23 | 225.39
2023-06-20 13:00 | 24.83 | 43.72 | 208.6
2023-06-20 14:00 | 27.94 | 39.69 | 189.37
2023-06-20 15:00 | 28.77 | 33.99 | 162.2
2023-06-20 16:00 | 28.17 | 25.68 | 122.55
2023-06-20 17:00 | 27.42 | 17.34 | 82.75
2023-06-20 18:00 | 28.8 | 9.28 | 44.27
2023-06-20 19:00 | 28.32 | 0 | 0
2023-06-20 20:00 | 27.22 | 0 | 0
2023-06-20 21:00 | 24.82 | 0 | 0
2023-06-20 22:00 | 23.15 | 0 | 0
2023-06-20 23:00 | 20.99 | 0 | 0